## Munka1
[9 empty] | 20 | [5 empty] | 2
K Ö L T S É G V E T É S | [8 empty] | 0 | 74 | 6 | 0 | 75 | 6 | 1 | 1 | 10 | Villámvédelem
[9 empty] | 0 | 81 | 6 | 0 | 82 | 6 | 2 | 11 | 18 | Villanyszerelés
[9 empty] | 0 | 88 | 6 | 0 | 89 | 6
[9 empty] | 0 | 95 | 6 | 0 | 96 | 6
[9 empty] | 0 | 102 | 6 | 0 | 103 | 6
[9 empty] | 0 | 108 | 6 | 0 | 109 | 6
| Megrendelő: | GIBÁRT Község Önkormányzata |  |  | Vállalkozó: | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  | 0 | 115 | 6 | 0 | 116 | 6
|  | 3854 GIBÁRT | [6 empty] | 0 | 121 | 6 | 0 | 122 | 6
|  | Széchenyi út 10 |  |  |  | 3534 Miskolc |  |  | 0 | 132 | 6 | 0 | 133 | 6
[6 empty] | Gőz u. 1. |  |  | 0 | 139 | 6 | 0 | 140 | 6
[9 empty] | 0 | 154 | 6 | 0 | 155 | 6
| Készült: 2017.09.29 | [7 empty] | 0 | 162 | 6 | 0 | 163 | 6
[9 empty] | 0 | 170 | 6 | 0 | 171 | 6
[9 empty] | 0 | 178 | 6 | 0 | 179 | 6
| A munka leírása |  | Gibárt Polgármesteri Hivatal és Óvoda | [5 empty] | 0 | 184 | 6 | 0 | 185 | 6
|  |  | energetikai korszerűsítés | [5 empty] | 0 | 191 | 6 | 0 | 192 | 6
|  |  | villámvédelem | [5 empty] | 0 | 200 | 6 | 0 | 201 | 6
[9 empty] | 0 | 212 | 6 | 0 | 213 | 6
| Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  |  | Anyagköltség | 1800 | Díjköltség
1.0 Villámvédelem |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0
2.0 Villanyszerelés |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft
Készítette
| 2017.09.29 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | GIBART | 2. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
1.0/ | Villámvédelem
1/ | 71-311-022-002-02-01001
Villámhárító levezető szerelése épületszerkezet síkján,
előre beépített tartókkal,
laposacélbó 20x5 mm
| Mennyiség: |  | 70 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
2/ | 71-321-001-001-01-04004
Felfogórúd felszerelése szívócsúccsal 16 mm átm.
köracélból, h=1,0 m
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
3/ | "K"
Vizsgáló összekötő szerelése
levezető és földelő csatlakozásához
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | 71-311-001-002-02-01001
Villámhárító összekötő szerelése tartók beépítésével,
meredek tetőn, köracélból átm. 8 mm
| Mennyiség: |  | 30 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
5/ | 71-312-036-002-02-01002
Védővezeték fektetése meglévő földárokba, laposacélból 25 x
5 mm
| Mennyiség: |  | 120 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
6/ | 71-321-003-001-04-04002
Bekötő bilincs esőcsatornához
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | 71-331-001-001-01-07201
Rúdföldelő 25 mm átm köracélból, elhelyezése a szükséges
földmunkával 2 m hosszú
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | 71-331-011-001-01-02002
Védőburkolat készítése 40x40x5 mm-es L acélból 2 m hosszú
| Mennyiség: |  | 6 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.09.29 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | GIBART | 3. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
9/ | 71-990-001-001-00-01010
Kábelárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel,
I-IV. oszt. talajban 0.70 m mélységig, 0.40 m szélességig
| Mennyiség: |  | 120 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
10/ | 71-391-001-001-00-01010
Villám- és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése
mérőpontonként
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2017.09.29 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | GIBART | 4. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
2.0/ | Villanyszerelés
11/ | 71-02-026-004
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 250 V
(300/300) 3x 1,00 mm2
| Mennyiség: |  | 0.2 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
12/ | 71-02-026-013
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 3 x 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 0.65 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
13/ | 71-02-026-014
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 3 x 2.50 mm2
| Mennyiség: |  | 0.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
14/ | 71-04-003-031
Prodax csatlakozó aljzat betét szerelése fedéllel (keret
nélkül), süllyesztetten, fészekvéséssel, doboz beépítéssel,
bekötéssel 10-16 A 250 V Phd2-16
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
15/ | 71-04-003-040
Prodax alkatrészek szerelése Pk-1 egyes keret
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
16/ | 71-11-053-001
Épületgépészeti csőhálózat földelő bekötése csőbilinccsel
1/2 "
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
17/ | 71-11-106-001
Elágazó doboz szerelése, süllyesztve, fészekvésés nélkül
szerelvények csavaros beerősítéséhez,
sorolható.
készülék doboz
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.09.29 | ÉP-VILL-TERV BT. |  |  |  |  | GIBART | 5. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
18/ | "K"
MEDIOPT vészjelző készlet az akadálymentes WC-ből történő
jelzésadásra
Schrack EL 740074 kat. szám
| Mennyiség: |  | 1 | készlet
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0